编码:                                                表11

- 第九届（2019-2020年度）“广厦奖”评选项目

- （非住宅类）

- 现场评审评价表

申报项目：

申报单位：

申报项目所在地：

一、综合评价表

| 序号 | 评 价 体 系 | 权重 系数 | 分项合计实得分值 | 权 重 得 分 （分项合计实得分值×权重系数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划与建筑设计评价指标体系 | 20% |  |  |
| 2 | 施工质量评价指标体系 | 20% |  |  |
| 3 | 产业化技术应用评价指标体系 | 20% |  |  |
| 4 | 公共配套与运营服务评价指标体系 | 40% |  |  |
| 综合评价总分值 |  | 100% |  |  |
| 现场评审专家组意见 专家组长签字： 日期： |  |  |  |  |

二、现场评审专家组评审意见

三、项目分项评定分值表

- （一）规划与建筑设计评价指标及分值统计表

| 序号 | 项目 | 主要评价内容（需提供书面资料） | 标准 分值 | 实得 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划结构 | 规划合理、布局紧凑，场地内人、车、物交通组织结构清晰且与外部交通衔接顺畅。满足各主要安全、防护、救助、救援的需要（评价主要方面：总体规划平面、建筑与周边关系、环境评估成果、密度控制指标、消防救援及无障碍设计等） | 20 |  |
| 2 | 城市设施 | 区位特点明显，周边城镇道路设施完善。公共交通便捷，场地的出入口选择合理（正确）、停车方式与数量满足要求。日常所需的商务和生活服务设施齐全。（评价主要方面：区域规划、商务和服务设施、道路和公共交通） | 20 |  |
| 3 | 功能空间 | 功能分区合理、空间布局适度，交通流线清晰、通畅、便捷；室内通风、光照、隔声等条件良好；空间构成特点明显，舒适宜人，满足工作（生产）、观赏、游览、休闲、娱乐、购物、消费等环境要求。设备、设备配置完善、实用；（主要评价方面：功能分区、空间组合、面积分配与楼、电梯等指标、公共空间、功能空间及服务空间的展示与标识系统、水平与垂直空间人、车、货流组织、人文关怀设计等） | 30 |  |
| 4 | 造型风格 | 建筑尺度适宜，造型明确，色彩与质感丰富，体现地方文化与历史发展，能够实现商业功能，同时兼顾经济性和审美性需要。（主要评价方面：造型效果、建筑色彩、艺术表现、文化内涵、商业功能等） | 20 |  |
| 5 | 环境景观 | 建筑与景观一体化设计、建筑与场地互为依存、室内与室外空间相融合。满足使用者户外展示、聚会、交往、休闲、娱乐等需要（评价主要内容：景观与绿化、场地与交通、小品与标识、各类自然与气象条件利用与防护等） | 10 |  |
| 合计分值 |  |  | 满分 100 |  |

- （二）施工质量评价指标及分值统计表

| 序号 | 项目 | 主要评价内容 | 标准分值 | 实得 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 工程 | 结构梁、板、柱、墙等尺寸、平整度；表面及细部质量；防护涂层（钢结构）；地下防水工程等是否达到优良工程评价标准要求 | 10 |  |
| 2 | 屋面 工程 | 防水材料质量及防水效果；排水坡度；屋面板瓦材料铺设质量；细部构造等质量是否达到优良工程评价标准要求 | 6 |  |
| 3 | 装饰 装修 工程 | 地面、抹灰、吊顶、隔墙、饰面板（砖）表面及细部质量；门窗、幕墙安装质量；装修细部工程质量；外墙墙面横竖线角、散水、台阶外观等质量是否达到优良工程评价标准要求 | 6 |  |
| 4 | 给排水 采暖 工程 | 管道坡度及支架安装；卫生洁具及给水配件安装；散热器及设备、配件安装；消火栓安装；管道及设备防腐和保温；地面排水口及地漏施工等质量是否达到优良工程评价标准要求 | 5 |  |
| 5 | 电气 安装 工程 | 电线管、桥架、线槽及吊架安装；导线及电缆敷设；接地防雷装置安装；照明灯具开关、插座安装；配电箱柜安装质量是否达到优良工程评价标准要求 | 6 |  |
| 6 | 智能 建筑 工程 | 综合布线、电源和接地线安装；动力监控中心设备布局；机柜、机架及配线安装；模块及信息插座安装质量等质量是否达到优良工程评价标准要求 | 5 |  |
| 7 | 通风 空调 工程 | 风管制作及部件支架安装；设备及配件安装；空调水管、管道保温；机组安装质量等质量是否达到优良工程评价标准要求 | 6 |  |
| 8 | 电梯 安装 工程 | 轿箱运行；开关门和平层系统；信号系统；机房设备安装质量等质量是否达到优良工程评价标准要求 | 6 |  |
| 9 | 消防系统 | 室外消防给水系统、防火间距、消防交通道路及扑救面质量符合国家现行规范的规定 | 5 |  |
| 10 | 道路、广场、庭院 | 硬铺装色调和谐、材质均匀、接缝平直 | 4 |  |
| 11 | 台阶、坡道 | 表面平整，符合无障碍设计要求 | 4 |  |
| 12 | 散水、排水沟 | 施工细致，符合排水要求 | 4 |  |
| 13 | 绿化种植、水体、建筑小品等 | 细部处理到位，整体观感良好 | 4 |  |
| 14 | 市政设施、管井等 | 施工质量均好，符合规范和环境景观要求 | 4 |  |
| 15 | 建筑及广场照明 | 安装规范，安全可靠。并烘托建筑整体效果 | 4 |  |
| 16 | 施工资料备案质量评价指标和分值统计表 | 材料、产品、构配件出厂质量合格证明文件 | 3 |  |
|  |  | 施工试验报告、见证取样和送检记录 | 3 |  |
|  |  | 地基、基础、主体结构验收和施工记录 | 3 |  |
|  |  | 施工图设计文件修改、变更、交底记录 | 3 |  |
|  |  | 施工组织设计施工日志 | 3 |  |
|  |  | 管道试压资料 | 3 |  |
|  |  | 电气绝缘接地资料 | 3 |  |
| 17 | 加分项 | 荣获国家、省住房和城乡建设行业主管部门或协会颁发的施工质量奖 | 每项获奖加3分 |  |
| 合计分值 |  |  | 满分100+加分 |  |

- （三）产业化技术应用评价指标及分值统计表

| 序号 | 分类 | 技术分类 | 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑与结构 | 1．新型有效结构体系应用 | 20 | 10 |  |
|  |  | 2．有效建筑围护体系应用 |  | 5 |  |
|  |  | 3．室内隔墙标准化体系应用 |  | 5 |  |
| 2 | 节能与新能源利用 | 1．建筑外围护构造节能及措施 | 20 | 6 |  |
|  |  | 2．设备、设施节能与能源回收技术 |  | 4 |  |
|  |  | 3．新能源技术利用 |  | 6 |  |
|  |  | 4．综合能效水平 |  | 4 |  |
| 3 | 节材与工业化水平 | 1．可再生建材利用 | 9 | 3 |  |
|  |  | 2．工业化部品集成应用 |  | 4 |  |
|  |  | 3．全装修率 |  | 2 |  |
| 4 | 交通设备与管线技术 | 1．新型建筑管材应用 | 3 | 1 |  |
|  |  | 2．交通设施节能技术 |  | 2 |  |
| 5 | 环境保障技术 | 1．水资源节约与合理利用 | 20 | 5 |  |
|  |  | 2．建筑再生台地（屋顶、平台等）再利用 |  | 5 |  |
|  |  | 3．有害排出物处理与在回收技术应用 |  | 5 |  |
|  |  | 4．环境能动优化与绿化景观 |  | 5 |  |
| 6 | 智能化管理技术 | 1．设备集成技术应用 | 13 | 4 |  |
|  |  | 2．安全与防护管理技术应用 |  | 4 |  |
|  |  | 3．信息与网络化技术应用 |  | 5 |  |
| 7 | 施工建造技术 | 1．新型高效施工与安装技术应用 | 10 | 4 |  |
|  |  | 2．建筑信息模型技术应用 |  | 3 |  |
|  |  | 3．无污染施工技术与环境保护措施 |  | 3 |  |
| 8 | 其他 | 其他新技术、新材料、新工艺应用 | 5 | 5 |  |
| 分值合计 |  |  | 满分 100 |  |  |

- （四）公共配套与运营服务评价指标及分值统计表

| 序号 | 项目 | 主要评价内容 | 标准 分值 | 实得 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共服务设施 | 配套齐全、设施完善、使用便捷、标准适当。 | 10 |  |
| 2 | 停车场（库）设施 | 车位充足、标识醒目 , 系统完善。各类通行道路分合有度，行（驶）顺畅。 | 10 |  |
| 3 | 标识指示设施 | 标识系统表达清晰、位置醒目、可视性强。 | 8 |  |
| 4 | 安全、应急设备 | 设备先进、应急启动灵敏，全面满足安全使用要求。 | 6 |  |
| 5 | 照明与亮化环境 | 照明与光线清晰、满足商业需要。 | 6 |  |
| 6 | 运营管理评价 | 项目运营对物业升值的影响，（重点评价年营业额、客流量、出租率等）。 | 10 |  |
| 7 | 区位评价 | 该地区发展商业地产的潜力。（重点评价所在区域经济指标、人口构成等）。 | 10 |  |
| 8 | 招商与品牌评价 | 项目招商与定位的匹配程度以及吸引知名品牌的能力（重点评价业态组合、租金、消费者的满意度等）。商业项目的营销推广和品牌塑造。 | 10 |  |
| 9 | 物业产权 | 产权是否相对集中，由一家专业物业管理公司统一管理。 | 6 |  |
| 10 | 管理制度运营与服务方式 | 评价项目有科学完备的运营与服务组织架构及规章制度体系，岗位职责明确，制度无缺项。建立客户服务中心或客户管家制度，创新服务模式。 | 10 |  |
| 11 | 环境管理 | 景观维护、交通组织与路面（广场）维护、公共配套设施维护与保洁等 | 6 |  |
| 12 | 设备设施管理 | 设备运行、维护保养实行岗位责任制，设施设备运行正常；一年内无重大操作及管理责任事故，（重点评价供电系统、消防系统、电梯系统、给排水系统等）。 | 8 |  |
| 合计分值 |  |  | 满分 100 |  |

注：编码由“广厦奖”办公室负责填写。